Accessorio Scala: GRADINO DI SBARCO

| FORNITURA | Accessorio GRADINO DI SBARCO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio GRADINO DI SBARCO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il gradino di sbarco consente un appoggio più sicuro del piede allo sbarco della scala colmando possibili vuoti tra scala e supporto. Trattasi di gradino in lamiera pressopiegata in lega di alluminio con anti-scivolo e relativi rivetti di montaggio sull’ultimo piolo di arrivo.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Gradino di sbarco - cod. 400206].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio GRADINO DI SBARCO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio GRADINO DI SBARCO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il gradino di sbarco consente un appoggio più sicuro del piede allo sbarco della scala colmando possibili vuoti tra scala e supporto. Trattasi di gradino in lamiera pressopiegata in lega di alluminio con anti-scivolo e relativi rivetti di montaggio sull’ultimo piolo di arrivo.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Gradino di sbarco - cod. 400206].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.