Accessorio Scala: MANIGLIONI DI USCITA

| FORNITURA | Accessorio MANIGLIONI DI USCITA per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio MANIGLIONI DI USCITA per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. I maniglioni consentono di delimitare il punto di sbarco ed agevolano l’operatore nella fase di ingresso ed uscita dalla sommità della scala. Trattasi di maniglioni in tubolare curvo in acciaio inox dotati di piastre di aggancio ai montanti della scala e relativa bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Maniglioni di uscita - cod. 400204].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio MANIGLIONI DI USCITA per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio MANIGLIONI DI USCITA per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. I maniglioni consentono di delimitare il punto di sbarco ed agevolano l’operatore nella fase di ingresso ed uscita dalla sommità della scala. Trattasi di maniglioni in tubolare curvo in acciaio inox dotati di piastre di aggancio ai montanti della scala e relativa bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Maniglioni di uscita - cod. 400204].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.