Accessorio Scala: RACCORDO PARAPETTO

| FORNITURA | Accessorio RACCORDO PARAPETTO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio RACCORDO PARAPETTO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il raccordo parapetto consente di raccordare la scala al parapetto LIMIT System. Prodotto completo di collegamento per corrimano e battiginocchio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Raccordo parapetto - cod. 400205].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio RACCORDO PARAPETTO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio RACCORDO PARAPETTO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il raccordo parapetto consente di raccordare la scala al parapetto LIMIT System. Prodotto completo di collegamento per corrimano e battiginocchio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Raccordo parapetto - cod. 400205].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.