Accessorio Scala: SBARCO VERTICALE

| FORNITURA | Accessorio SBARCO VERTICALE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio SBARCO VERTICALE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Lo sbarco verticale è realizzato con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati. La scala consente lo sbarco in quota ribassato con prolunga dei montanti di 1100 mm ed è completa di bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Sbarco verticale - cod. 400350 … 400355].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio SBARCO VERTICALE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio SBARCO VERTICALE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Lo sbarco verticale è realizzato con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati. La scala consente lo sbarco in quota ribassato con prolunga dei montanti di 1100 mm ed è completa di bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Sbarco verticale - cod. 400350 … 400355].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.