Accessorio Scala: SPORTELLO ANTI INTRUSIONE

| FORNITURA | Accessorio SPORTELLO ANTI INTRUSIONE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio SPORTELLO ANTI INTRUSIONE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Lo sportello consente di chiudere l’accesso al tratto superiore della scala dotato di gabbia ed evita quindi accessi indebiti. Prodotto completo di bulloneria di fissaggio e cerniere.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Sportello anti intrusione - cod. 400302].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio SPORTELLO ANTI INTRUSIONE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio SPORTELLO ANTI INTRUSIONE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Lo sportello consente di chiudere l’accesso al tratto superiore della scala dotato di gabbia ed evita quindi accessi indebiti. Prodotto completo di bulloneria di fissaggio e cerniere.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Sportello anti intrusione - cod. 400302].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.