Accessorio Scala: PROLUNGA MONTANTI

| FORNITURA | Accessorio PROLUNGA MONTANTI per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio PROLUNGA MONTANTI per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La prolunga montanti occorre laddove sia necessario agevolare l’uscita dell’operatore in assenza di gabbia di protezione. In particolare la prolunga risulta utile nell’uscita da botole o aperture piane su solai.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Prolunga montanti - cod. 400281].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio PROLUNGA MONTANTI per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio PROLUNGA MONTANTI per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La prolunga montanti occorre laddove sia necessario agevolare l’uscita dell’operatore in assenza di gabbia di protezione. In particolare la prolunga risulta utile nell’uscita da botole o aperture piane su solai.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Prolunga montanti - cod. 400281].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.