Accessorio Scala: PIATTAFORMA ISPEZIONE

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA** | Accessorio PIATTAFORMA ISPEZIONE per scala con gabbia di protezione |

Fornitura di accessorio PIATTAFORMA ISPEZIONE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La piattaforma di ispezione consente di ispezionare in sicurezza lungo la salita alcune zone adiacenti alla scala fissa. Trattasi di un modulo di sdoppiamento con ballatoio ed apertura laterale sula gabbia, fornita di bulloneria inox per il montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Piattaforma ispezione - cod. 400292].

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA** | Accessorio PIATTAFORMA ISPEZIONE per scala con gabbia di protezione |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio PIATTAFORMA ISPEZIONE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La piattaforma di ispezione consente di ispezionare in sicurezza lungo la salita alcune zone adiacenti alla scala fissa. Trattasi di un modulo di sdoppiamento con ballatoio ed apertura laterale sula gabbia, fornita di bulloneria inox per il montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Piattaforma ispezione - cod. 400292].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

**NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.